# Text boxes

中文简体  中文繁體   English                             首頁  企業資訊   產品展示  意見反饋   聯繫我們   網站地圖

| 產 品 目 錄 電源變壓器 音頻變壓器 三相變壓器 自耦變壓器 控制變壓器 電源适配器 特殊變壓器 |  |
| --- | --- |
|  | 110V轉220V自耦變壓器 自耦110V 變220V, 50 Hz 序號 額定功率 外形尺寸 重量 VA D H Kg Lbs mm Inches mm Inches 1 50 74 2.91 31 1.2 0.54 1.17 2 100 94 3.7 24 0.94 0.7 1.52 3 300 99 3.90 55 2.17 1.7 3.69 4 500 138 5.43 53 2.09 3.3 7.17 5 1000 138 5.43 65 2.56 4.45 9.66 6 5000 240 9.45 93 3.66 17.55 38.11 |

更多有關110V轉220V自耦變壓器的資訊

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書爲准。