2VA（SY0703-1496A1） EI型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔距 （mm） | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(mm) | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| R型電源變壓器 | 2 | 58 | 28 | 31 | 0.1 | 47 | ∮4*8 |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 2.23KΩ |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 空載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~8 | 0~6.2 | 0.25 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 紅-紅 | UL-1015 24# | 250 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4 | 黃-黃 | UL-1015 22# | 150 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

4. 黃 8V

3.黃 0V

2.紅  220V

1.紅 0V