2500VA（SY0611-1414A1）三相 R型自耦變壓器
1、原理圖
　
　
2、性能參數
	名稱
	功率
（VA）
	外型尺寸
	重量
（kg）
	安裝孔距
（mm）
	安裝孔
（mm）

	
	
	A(mm)
	X(mm)
	
	
	

	三相R型自耦變壓器
	2500
	240
	82
	11.5
	210*156
	∮7

	初級額定輸入
	220V   50Hz

	初級直流電阻
	5Ω

	最大空載電流
	20mA

	次級額定輸出

	
	空載電壓（V±5％）
	負載電壓（V±5％）
	額定負載電流（A）

	S1：1 ~ 2 
	0~115.5
	
	

	引出線規格

	
	顏色
	規格
	長度（mm）
	端子

	初級引出線：1~3
	黑-紅
	RV-1.5
	500
	剝口上錫5mm

	次級引出線：1~2
	黑-藍
	RV-1.5
	500
	剝口上錫5mm


　


















1. 黑  0V


110V





3. 紅 220V





2. 藍115.5V








