750VA（SY0611-1401A1）環型電源變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型電源變壓器 | 750 | 166 | 63 | 6.7 |  |  |
| 初級額定輸入 | 220V 50Hz |
| 初級直流電阻 | 15 Ω |
| 最大空載電流 | 60mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3-4-5-6-7 | 0-24-80-100-220 |  | 3.4 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1-2 | 紅-紅 | RVV-0.75 | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3-4-5-6-7 | 黑-藍-綠-白-紅 | RV-1 | 200 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

3.黑   0V

4. 藍 24V

5. 綠 80V

1.紅 0V

2.紅  220V

3.4A

7.紅 220V

6. 白 100V