14VA（SY0702-1483A1）環型變壓器

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 環型變壓器 | 14 | 53 | 22 | 0.2 | —— | —— |
| 初級額定輸入 | 20V 200Hz |
| 初級直流電阻 | 6Ω |
| 最大空載電流 | 15mA |
| 次級額定輸出 |
|  | 空載電壓（V±5％） | 負載電壓（V±5％） | 額定負載電流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~200 | 0~171 | 0.07 |
| 引出線規格 |
|  | 顏色 | 規格 | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1~2 | 藍-藍 | UL-1007 22# | 80 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4 | 白-白 | UL-1007 22# | 80 | 剝口上錫5mm |

# Text boxes

4. 白 200V

3. 白 0V

2.藍  20V

1.藍 0V