2500VA（SY0611-1414A1）Three phases R-core auto transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| Three phases R-core auto transformer | 2500 | 240 | 82 | 11.5 | 210*156 | ∮7 |
| Primary Rate Input | 220V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 5Ω |
| No-load Current(Max) | 20mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage（V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：1 ~ 2 | 0~115.5 |  |  |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~3 | Black-Red | RV-1.5 | 500 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：1~2 | Black-Blue | RV-1.5 | 500 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

1. BLACK  0V

110V

3. RED 220V

2. BLUE 115.5V