2000VA（SY0702-1484A1）Toroidal Auto Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| Toroidal Auto Transformer | 2000 | 305 | 72 | 21.4 |  |  |
| Primary Rate Input | 220V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 1Ω |
| No-load Current(Max) | 130mA |
| Secondary Rate output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage （V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：1 ~ 2~3~4~5~6 | 0~180~200~220~240~260 |  | 2.5 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~4 | Black-Green | UL-1015 22# | 200 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：1 ~ 2~3~4~5~6 | Black-Red-Blue-Green-White-Brown | UL-1015 22# | 200 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

6.Brown 260V

5. White 240V

4. Green 220V

1. Black  0V

110V

3. Blue 200V

2. Red 180V