1200VA（SY0703-1508A1）Toroidal Power Transformer
1、Diagram
　
　
　
　
　
　
2、Performance
	Name 
	Power
（VA）
	Outside Dimension
	Weight
（kg）
	Pitch
（mm）
	Nut
（mm）

	
	
	D(mm)
	H(mm)
	
	
	

	Toroidal Power Transformer
	1200
	235
	63
	12.5
	——
	M8

	Primary Rate Input
	220V   50Hz


	Primary Direct Current Resistance
	5Ω

	No-load Current(Max)
	100mA

	Secondary Rate Output

	
	No-load Voltage （V±5％）
	Load Voltage （V±5％）
	Rated Load Current（A）

	S1：3 ~ 4
	0~24
	0~23
	25

	S1：5~ 6
	0~24
	0~23
	25

	Lead Wire Specification

	
	Color
	Specification
	Length（mm）
	Terminal

	Primary Lead Wire：1~2
	Red-Red
	RV-2
	400
	Tin Imbrued 5mm

	Secondary Lead Wire：3~4，5~6
	Black-Blue，Black-Blue
	RV-6
	400
	Tin Imbrued 5mm


5. Black 0V





6. Blue 24V





3. Black 0V





4. Blue 24V





2.Red  220V





1.Red 0V








