500VA（SY0611-1411A1）Toroidal Auto Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| Toroidal Auto Transformer | 500 | 96 | 33 | 0.9 | —— | M8 |
| Primary Rate Input | 220V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | Ω |
| No-load Current (Max) | 20mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage （V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：1 ~ 2 | 0~200 | ____ | 2.5 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~3 | Black-Red | RVV-0.75 | 200 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：1~2 | Black-Blue | RVV-0.75 | 200 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

1. Black 0V

110V

3. Red 220V

2. Blue 200V