500VA（SY0611-1361A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer | 500 | 144 | 73 | 5.7 | —— | M8 |
| Primary Rate Input | 220V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 10Ω |
| No-load Current (Max) | 50mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage （V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：3~4 | 0~105 | 0~100 | 4.8 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Red-Red | RVV-0.75 | 300 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4 | Blue-Blue | RV-1.5 | 300 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

2. Red 220V

1. Red 0V

3.  Blue 0V

4. Blue 105V