300VA（SY0608-1243A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

2、Performance

| Name | Power （VA） | Outside Dimension | Weight （kg） | Pitch （mm） | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer | 300 | 108 | 61 | 2.2 | —— | M8 |
| Primary Rate Input | 100V 50Hz |
| Primary Direct Current Resistance | 5Ω |
| No-Load Current (Max) | 70mA |
| Secondary Rate Output |
|  | No-load Voltage（V±5％） | Load Voltage （V±5％） | Rated Load Current（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~26.6 | 0~24 | 12.5 |
| Lead Wire Specification |
|  | Color | Specification | Length（mm） | Terminal |
| Primary Lead Wire：1~2 | Red-Red | UL-1015 20# | 100 | Tin Imbrued 5mm |
| Secondary Lead Wire：3~4 | Blue-Blue | UL-1015 16# | 100 | Tin Imbrued 5mm |

# Text boxes

3. Black 0V

2. Yellow 100V

1. Yellow 0V

4. Blue 26.6V