# Text boxes

中文简体  中文繁體   English                       首页   联系我们   公司简介   产品展示   企业资讯   意见反馈   网站地图

| 产 品 目 录 电源变压器 音频变压器 三相变压器 自耦变压器 控制变压器 电源适配器 特殊变压器 |  |
| --- | --- |
|  | 超薄环型变压器 序号 额定功率 输入电压 输出空载电压 输出负载电压 外形尺寸 重量 (kg) 温升 (℃) 50 Hz VA Vac Vac±5％ Vac±5％ D (mm) H (mm) 1 12 230 10.5 8.5 61 27 0.27 60 2 40 208×2 32 28 105 25 0.85 60 3 50 220 14 12 117 21 0.87 47 4 60 230 14 12 108 23 0.82 67 |

更多有关超薄环型变压器的信息

注意：由于输入及显示误差，所有变压器图片及参数以实际样品和规格书为准。